Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147

email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Znak sprawy: ZSP.ZP.261.6.2017	Zduńska Wola, 2017-07-03

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie dokumentacji

Uprzejmie informujemy, iż  do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści dokumentacji zaproszenia do składania ofert w postępowaniu w trybie  zapytania ofertowego na paski do glukometrów wraz z nieodpłatnym dostarczeniem glukometrów (kompatybilnych z paskami).

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi poniżej.

Dotyczy pakietu   1 i 2:

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach:

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | PASKI TESTOWE |
| METODA POMIARU | biosensoryczna |
| ENZYM | dehydrogenaza glukozy |
| WIELKOŚĆ PRÓBKI | 0,6 µl |
| TYP KRWI | włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa |
| JEDNOSTA MIARY | mg/dl |
| ZAKRES POMIARU | 20-500 mg/dl |
| CZAS POMIARU | 5 sek |
| ZAKRES HEMATOKTYTU | 15-65 % |
| CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI | badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki |
| MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA | nie |
| PAKOWANIE PASKÓW | Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym. |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | 4-30 stopni |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 15-40 STOPNI |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | GLUKOMETR |
| PROCEDURA TESTOWA | amperometria |
| KALIBRACJA | osocze |
| TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru | mechaniczna (pasek kalibrujący) |
| WYŚWIETLACZ | CYFRY 1,9 CM |
| PAMIĘĆ | 1000 wyników |
| ZASILANIE | 2 baterie CR 2032 |
| ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII | 3000 |
| AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE | po 120 sek |
| WAGA | 33-37 gramów |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | OD -20 DO 60 STOPNI |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 10-50 STOPNI |
| KOMUNIKATY | LO, HI, KETONES |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |
| Brak automatycznego wyrzutu paska | Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru |

ODP. Nie, zgodnie z  wymogami określonymi w dokumentacji zaproszenia do składania ofert.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności pasków do glukometrów  wynosił 12 m-cy?

ODP. Nie, zgodnie z  wymogami określonymi w dokumentacji zaproszenia do składania ofert.

Wersja elektroniczna dokumentu, w wersji papierowej dokument podpisany przez Janusza Ratajczyka Prezesa Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego  Sp. z o.o.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Janusz Ratajczyk