Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29 ,

98-220 Zduńska Wola

tel. 43 824 4148

email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/11/jednoraz/2016/5	 Zduńska Wola dnia: 2016-08-02

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-29 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. (ZP/11/jednorazówka/2016).,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

Pyt . Dotyczy pakietu nr 2  poz. 5:

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

ODP. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu nr 2.

Pyt. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie o jakie zaświadczenie chodzi
w  punkcie 7, podpunkt 7.4. lp.3.? Dotyczy postępowania znak sprawy
ZP/11/jednoraz/2016.

ODP. Zgodnie z opisem zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym, jeśli w wybranym pakiecie brak jest informacji o dokumentach, to oznacza, że do wybranego asortymentu, Zamawiający nie wymaga w/w dokumentów.

Pyt. Dotyczy pakietu nr 25

Wnosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 25 poz nr 2 siatki przepuklinowej w rozmiarze 15x10.

ODP. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pyt. Dotyczy pakietu nr 37

Wnosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 37 worka endobag sterylnego, z prowadnicą i wypychaczem, ze ściągaczem wykonanym z nitinolu (z pamięcią kształtu), o pojemności 200 ml (średnica worka 5 cm)

ODP. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pyt. Dotyczy  SIWZ, Formularza Oferty

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

ODP. Zamawiający potwierdza, że wystarczające do złożenia oferty jest pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego

Pyt. Dotyczy Formularza Oferty

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość

ODP. Zamawiający potwierdza, że uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę.

Pyt. Dotyczy §1 ust.3

Należy wskazać że zgodnie z w/w ustawą o wyrobach medycznych kompletnymi dokumentami dopuszczającymi do obrotu dla wyrobów będących przedmiotem postępowania jest komplet dokumentów tj: certyfikat CE z deklaracją zgodności oraz wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego.

Z uwagi na powyższe wnosimy o wniesienie odpowiedniej modyfikacji do  w/w punktów SIWZ i potwierdzenie że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty właściwych kompletnych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

dla klasy IIb  i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej

-dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego

-dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i  I z funkcją pomiarową : certyfikatu

ODP. Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian, zgodnie z wymaganiami zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie o treścią załącznika oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu oferowanych produktów oraz zastrzega sobie możliwość żądania  w/w dokumentów potwierdzających, że zaoferowane produkty są zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ w terminie 2 dni od otrzymania wezwania. Równocześnie Zamawiający wymaga, aby oferenci dołączyli do oferty katalogi, prospekty, ulotki, zgodnie z pkt. 7.4. lp.2.

Pyt. Dotyczy § 1 ust. 8,9 oraz  §7 ust. 1

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

ODP. Zamawiający nie wprowadzi w/w zapisów do wzoru umowy.

Pyt. Dotyczy § 6 ust.2

Wnosimy o modyfikację zapisu na:

W przypadku niewykonania dostawy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1 % wartości niewykonanej dostawy, przy czym za niewykonanie dostawy  Zamawiający uzna brak realizacji całej dostawy lub jej części powyżej 7 dni roboczych.

ODP. Zamawiający nie wprowadzi w/w zapisów do wzoru umowy.
Pyt. Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o rozszerzenie zapisu o treść: po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

ODP. Zamawiający nie wprowadzi w/w zapisów do wzoru umowy.

PYT. Pakiet 11

Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę jałową w rozmiarze 240x150cm z wycięciem w kształcie litery U na środku o rozmiarze 63 x 7cm z przylepcem wokół wycięcia?

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

PYT. Pakiet 13

Poz. 7 - Czy można zaoferować prześcieradło na rolce o szerokości 51cm x 40m? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

PYT. Pakiet 27

Poz. 8  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o długości 200m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pyt. Czy za dni dot. realizacji zamówienia  w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODP. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5  wzoru umowy został dodany ust 4. o następującej (lub podobnej) treści: „w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

ODP. Zamawiający nie wprowadzi w/w zapisów do wzoru umowy.

Pyt. Pakiet nr 6, poz. 1-9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

ODP. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu nr 6.

Pakiet nr 6, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z nakładaną igła 0,45x13mm.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet 6, poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20ml pakowanych a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym, zamiast 700 op. a 100 szt. oferujemy 875 op. a 80 szt.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet nr 6, poz. 10-16 i 19

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

ODP. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu nr 6.

Pakiet nr 6, poz. 15

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł tylko o ostrzu długościętym w rozmiarze 1,1mm.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet nr 6, poz. 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł tylko o ostrzu krótkościętych w rozmiarze 1,2mm.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet nr 6, poz. 37-38

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

ODP. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu nr 6.

Pakiet nr 6, poz. 40-44 i 48-50

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

ODP. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu nr 6.

Pakiet nr 6, poz. 40

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 22G w rozmiarze 0,8x25mm.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet nr 6, poz. 41

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 20G w rozmiarze 1,0x32mm.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet nr 6, poz. 42

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 18G w rozmiarze 1,2x45mm.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet nr 6, poz. 44

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 17G w rozmiarze 1,5x45mm.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet nr 6, poz. 49

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 16G w rozmiarze 1,7x45mm.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet nr 6, poz. 50

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 14G w rozmiarze 2,2x45mm

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet nr 6, poz. 45-47

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

ODP. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu nr 6.

Pakiet nr 6, poz. 45-47

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

ODP. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu nr 6.

Pakiet nr 28, poz. 1-2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pakiet nr 28, poz. 1-2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w opakowaniu papier-folia (papier klasy medycznej), gwarantujących sterylność  i bezpieczeństwo równie skutecznie jak opakowanie typu Tyvec.

ODP. Nie,  Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pyt. Pakiet nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 15x10 cm?

ODP. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

PYT .Pakiet nr 25 Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu nr 25 dopuści zaoferowanie siatki o wymiarach 15 x 10.

ODP. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pyt. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu nr 25 dopuści zaoferowanie siatki o wymiarach 15 x 15.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany.

Pyt. Pakiet nr 37 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie woreczka o wymiarach 3,4 x 7,4 cala, pozostałe parametry zgodne z opisem.

ODP. Nie, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Janusz Ratajczyk