Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29 ,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4148

email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/11/jednoraz/2016/7	 Zduńska Wola dnia: 2016-08-03

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-08-01 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. (ZP/11/jednorazówka/2016).,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

Pyt. Pakiet nr 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o zawartości pudru 8,9mg/dm2 oraz o zawartości protein 91,6 qg/g.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zawartości pudru, natomiast dopuszcza proponowaną zawartość protein

Pyt. Pakiet nr 10 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o zawartości pudru 8,9mg/dm2 oraz o zawartości protein 95,8 qg/g.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zawartości pudru, natomiast dopuszcza proponowaną zawartość protein

Pyt. Pakiet nr 10 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o zawartości pudru 8,7mg/dm2 oraz o zawartości protein 99,0 qg/g.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zawartości pudru, natomiast dopuszcza proponowaną zawartość protein

Pyt. Pakiet nr 10 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic  w kolorze naturalnego lateksu oraz o grubości na palcu 0,17-0,19 mm, grubości na dłoni od 0,14-0,16mm , mankiet od 0,11-0,12mm   oraz siły zrywu przed starzeniem od 11,4-12,2 N.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach, proponowane rękawice są zbyt cienkie.

Pyt. Pakiet nr 10 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic  w kolorze naturalnego lateksu oraz o grubości na palcu 0,17-0,18 mm, grubości na dłoni od 0,14-0,15mm , mankiet od 0,11-0,14mm   oraz siły zrywu przed starzeniem od 11,2-12,1 N.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach, proponowane rękawice są zbyt cienkie.

Pyt. Pakiet nr 10 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic  w kolorze naturalnego lateksu oraz o grubości na palcu 0,18 mm, grubości na dłoni  0,15mm , mankiet od 0,12mm   oraz siły zrywu przed starzeniem od 11,3 N.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach, proponowane rękawice są zbyt cienkie.

Pyt. Pakiet nr 10 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic  w kolorze naturalnego lateksu oraz o grubości na palcu 0,18 mm, grubości na dłoni  0,15mm , mankiet od 0,12mm   oraz siły zrywu przed starzeniem od 11,3 N.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach, proponowane rękawice są zbyt cienkie.

Pyt. Pakiet nr 10 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic  w kolorze naturalnego lateksu oraz o grubości na palcu 0,15 mm, grubości na dłoni  0,13mm , mankiet od 0,11mm   oraz siły zrywu przed starzeniem od 12,3 N.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach, proponowane rękawice są zbyt cienkie.

Pyt. Pakiet nr 10 poz. 14,15,16

Prosimy o wydzielenie poz. 14,15,16  z pakietu nr 10 i  utworzenie z niej odrębnego pakietu np. 10A, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu 10.

Pyt. Pakiet nr 14 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 12 rolek.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet nr 14 poz. 10

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji zamawiający nie miał na myśli jednak papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m, ponieważ papier o takiej szerokości jest przeznaczony do defibrylatora Lifepak.

Odp. Zamawiający faktycznie błędnie podał parametry w/w asortymentu, w związku z tym niezwłocznie  dokona zmiany w Formularzu  asortymentowo-cenowym w pakiecie 14, poz. 10, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

Pyt. Pakiet nr 14 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFE PAK 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet nr 14 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do defibrylacji o pojemności 250 g, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 40 szt. (1 szt. = 250 g).

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet nr 17 poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet nr 17 poz. 1, 2

Jeśli zamawiający nie dopuści wyceny opakowań w ww. pozycjach, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za 1 szt. z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. Projekt umowy -  par. 6 pkt.1

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto niewykonanego zamówienia za każdy dzień zwłoki. Kara w obecnej wysokości jest w naszej ocenie za wysoka. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odp. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne, jednakże nie ma takiego obowiązku. Wysokość kar oraz ich konstrukcja  jest podyktowana tym, że jesteśmy szpitalem i brak pewnego asortymentu nie tylko wpłynąć może na zaburzenie pracy szpitala, ale również może spowodować zagrożenie zdrowia i życia naszych pacjentów. Wysokość kar ma zmobilizować kontrahentów do wywiązywania się z zawartej umowy. Zamawiający, nie ma zamiaru nadużywać kar umownych. Ponadto, nie ma obowiązku przystępowania do przedmiotowego postępowania i w konsekwencji zawierania przedmiotowej umowy. W związku z powyższym w/w zapis pozostaje bez zmian.

Pyt., Pakiet nr 20, pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml z podziałką co 100 ml od 100-1500 ml, skala co 100 ml, mleczny, bez zastawki, posiadający plastikowy uchwyt w formie obręczy z wycięciami pozwalającymi na zamknięcie worka poprzez jego przekręcenie i uniemożliwienie tym wydostanie się zapachu i treści?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt., Pakiet nr 35, pozycja 1-2. Czy Zamawiający oczekuje, aby zestawy wyposażone były w okulary typu google szczelnie dopasowujące się do twarzy z każdej strony co zapewnia pełną ochronę dla oczu personelu?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet nr 10, poz. 8,9,10,11,17

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych.

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu 10.

Pyt. Dotyczy pakietu 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-5 (strzykawki dwuczęściowe) do osobnego pakietu? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności ofert oraz uzyskanie znacznie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu 6.

Pytanie nr 1 , pakiet nr 34 poz.2

Czy zamawiający dopuści uchwyt elektrody  czynnej do diatermii UES 40firmy Olympus 1x użytku, opakowanie = 50 sztuk?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 2, pakiet nr 34 poz.2

Uchwyt elektrody  czynnej do diatermii UES 40firmy Olympus 1x użytku . Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający w podanej ilości zamówienia -3szt,  wymaga fizycznie 3 sztuk uchwytów jednorazowego użytku, czy może 3 opakowań?

Odp.3 sztuk.

Pytanie nr 1, pakiet nr 34 poz.2

Uchwyt elektrody  czynnej do diatermii UES 40firmy Olympus 1x użytku . Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający w podanym opisie wymaga uchwytów jednorazowego użytku czy może wielorazowego użytku?

Odp. Zamawiający wymaga uchwytów jednorazowego użytku.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Janusz Ratajczyk