Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147 email

sekretariat@szpital-zdwola.info

Pismo: ZSP.ZP.261.3.2018/3	 Zduńska Wola dnia: 2018-03-27

# WSZYSCY

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2018-03-21 do 2018-03-21  do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa materiałów medycznych sterylnych i niesterylnych  dla  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

- Dotyczy upoważnienia. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy zapisów SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza, spełnienie wymogu w opisanym przez oferenta stanie faktycznym.

- Dotyczy Formularza Oferty. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów)?Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, na załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które wykonawca składa ofertę

- Dotyczy  § 2 ust. 11  oraz §5 ust. 6 wzoru umowy. Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie przedmiotowych postanowień umownych.

- Dotyczy  § 8 ust. 3 wzoru umowy. Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,5% od wartości netto niezrealizowanej dostawy.  Pozostawienie w/w ust. w obecnym brzmieniu  sprawia, że strony są nie są równoprawne.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości kary umownej za opóźnienie w dostawie.

- Dotyczy  §9 ust. 1, 2 wzoru umowy.  Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie postanowienia umownego poprzez dodanie „po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania”               W związku z tym dokona stosownej zmiany we wzorze umowy.

- Dotyczy: pakiet nr 32.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 1 i 2 pojemniki chirurgiczne do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w 10% zbuforowanej formalinie, zakręcane lecz wykonane z polipropylenu (PP) ?. Polipropylen (PP) jest bardziej odporny niż polistyren (PS) na odczynniki w tym formalinę. Polipropylen jest przeźroczysty (mleczny) co pozwala na wgląd w utrwalony w pojemniku materiał biologiczny. Pojemniki wykonane z PP pełnią taką samą funkcję do opisanej w OPZ tj. przeznaczone do przechowywania i transportu w roztworze formaliny próbek i tkanek ludzkich do badania.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Dotyczy: pakiet nr 32. Zwracamy się z wnioskiem o  potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby pojemniki o pojemności od 250 ml do 3 000 ml były wyposażone w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta malowana na pojemniku lub wklejana na stałe techniką IML) zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w szczególności etykietę z możliwością opisu danych pacjenta oraz posiadające oznaczenia o zagrożeniach chemicznych i biologicznych?

Odp. Zamawiający wymaga aby zaoferowany asortyment posiadał wskazane cechy.

- Dotyczy: pakiet nr 32.Z uwagi na zaistniały proceder jednej z firm oferującej pojemniki na próbki histopatologiczne bez umieszczonych oznaczeń mających na celu identyfikację wyrobu medycznego lub posiadające je w formie niezgodnej z aktem wykonawczym ustawy o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010r. zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie: czy Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz na etykiecie pojemnika numeru identyfikującego produkt którym może być numer katalogowy służący pełnej identyfikacji produktu w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro ?

Odp. Tak, wymaga.

- Dotyczy: pakiet nr 32.Z uwagi na zaistniały proceder jednej z firm oferującej pojemniki na próbki histopatologiczne bez umieszczonych oznaczeń mających na celu identyfikację wyrobu medycznego lub posiadające je w formie niezgodnej z aktem wykonawczym ustawy o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010r. zwracam się z wnioskiem o rozszerzenie katalogu przedłożenia przez Wykonawców próbek dla pakietu nr 32 po jednej sztuce z najczęściej używanych pojemności : 250 ml, 1000 ml w celu potwierdzenia czy oferowane dostawy potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego? Powyższe podyktowane jest faktem, że Zamawiający oraz Wykonawcy nie będą mogli zweryfikować pojemności oferowanych pojemników z treści oferty omawianej firmy. Brak wskazania w nazwie handlowej pojemności w połączeniu z informacją o braku stosowania numeru katalogowego skutkuje brakiem porównania wszystkich ofert na tych samych konkurencyjnych zasadach.

Odp. Zamawiający nie wymaga złożenia próbek na etapie składania ofert, jednakże w postępowaniu zastrzegł możliwość żądania próbek na dalszym etapie.

- Dotyczy: pakiet nr 32.Z uwagi na zaistniały proceder jednej z firm oferującej pojemniki na próbki histopatologiczne bez umieszczonych oznaczeń mających na celu identyfikację wyrobu medycznego lub posiadające je w formie niezgodnej z aktem wykonawczym ustawy o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010r. zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie: czy Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym przy nazwie handlowej pojemności oferowanych pojemników?. Powyższe podyktowane jest faktem, że Zamawiający oraz Wykonawcy nie będą mogli zweryfikować pojemności oferowanych pojemników z treści oferty omawianej firmy. Brak wskazania w nazwie handlowej pojemności w połączeniu z informacją o braku stosowania numeru katalogowego skutkuje brakiem porównania wszystkich ofert na tych samych konkurencyjnych zasadach.

Odp. Zamawiający wymaga zgodności zaoferowanego asortymentu z SIWZ, na potwierdzenie zgodności oferenci  załączają katalogi, ich strony lub podobne materiały, co pozwala na stwierdzenie zgodności zaoferowanego asortymentu z SIWZ, w razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający zażąda  próbek.

- Pakiet nr 3, poz. 1-9. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji z pakietu. Na etapie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa przeanalizowała cały zamawiany asortyment, zarówno pod kątem ilości jak i kompozycji pakietów, nadmierne rozdrobnienie asortymentu, wydzielanie kolejnych pakietów nie jest zasadne, ponieważ tworzenie pakietów o małej wartości, nie służy uzyskiwaniu korzystnych cen, wręcz przeciwnie, ponadto na etapie realizacji, również dla Wykonawcy nie jest korzystne, gdy wartości faktur są niewielkie.

- Pakiet nr 3, poz. 1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z nakładaną igła 0,45x13mm.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet 3, poz. 5 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20ml pakowanych a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet 3, poz. 1-4. Proszę o dopuszczenie strzykawek tłok wykonany z polietylenu, cylinder z polipropylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 10-17 .Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji z pakietu. Na etapie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa przeanalizowała cały zamawiany asortyment, zarówno pod kątem ilości jak i kompozycji pakietów, nadmierne rozdrobnienie asortymentu, wydzielanie kolejnych pakietów nie jest zasadne, ponieważ tworzenie pakietów o małej wartości, nie służy uzyskiwaniu korzystnych cen, wręcz przeciwnie, ponadto na etapie realizacji, również dla Wykonawcy nie jest korzystne, gdy wartości faktur są niewielkie.

- Pakiet nr 3, poz. 15. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł tylko o ostrzu długościętym w rozmiarze 1,1mm.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 16. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł tylko o ostrzu krótkościętych w rozmiarze 1,2mm.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 31-33. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji z pakietu. Na etapie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa przeanalizowała cały zamawiany asortyment, zarówno pod kątem ilości jak i kompozycji pakietów, nadmierne rozdrobnienie asortymentu, wydzielanie kolejnych pakietów nie jest zasadne, ponieważ tworzenie pakietów o małej wartości, nie służy uzyskiwaniu korzystnych cen, wręcz przeciwnie, ponadto na etapie realizacji, również dla Wykonawcy nie jest korzystne, gdy wartości faktur są niewielkie.

- Pakiet nr 3, poz. 31-33. Czy Zamawiający dopuści także przyrządy, których komora wykonana jest z medycznego PVC. Przyrządy w całości wolne od ftalanów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 34-43. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji z pakietu. Na etapie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa przeanalizowała cały zamawiany asortyment, zarówno pod kątem ilości jak i kompozycji pakietów, nadmierne rozdrobnienie asortymentu, wydzielanie kolejnych pakietów nie jest zasadne, ponieważ tworzenie pakietów o małej wartości, nie służy uzyskiwaniu korzystnych cen, wręcz przeciwnie, ponadto na etapie realizacji, również dla Wykonawcy nie jest korzystne, gdy wartości faktur są niewielkie.

- Pakiet nr 3, poz. 34. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 22G w rozmiarze 0,8x25mm.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 35. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 20G w rozmiarze 1,0x32mm.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 36. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 18G w rozmiarze 1,2x45mm.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 37. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 17G w rozmiarze 1,5x45mm.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 38. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 16G w rozmiarze 1,7x45mm.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 39. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 14G w rozmiarze 2,2x45mm.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 3, poz. 34-39. Zwracam się z prośba o dopuszczenie koreczka zamykającego światło kaniuli z trzpieniem powyżej jego krawędzi, dzięki czemu łatwiej naprowadzić koreczek właściwie na gwint, a tym samym nakręcić prawidłowo koreczek, co chroni przed rozszczelnieniem.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 12, poz. 1,2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji z pakietu. Na etapie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa przeanalizowała cały zamawiany asortyment, zarówno pod kątem ilości jak i kompozycji pakietów, nadmierne rozdrobnienie asortymentu, wydzielanie kolejnych pakietów nie jest zasadne, ponieważ tworzenie pakietów o małej wartości, nie służy uzyskiwaniu korzystnych cen, wręcz przeciwnie, ponadto na etapie realizacji, również dla Wykonawcy nie jest korzystne, gdy wartości faktur są niewielkie.

- Pakiet nr 12, poz. 1,2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 12, poz. 1,2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP. PTFE oraz FEP to teflon

. Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Pakiet nr 12, poz. 1,2. Proszę o dopuszczenie kaniul widocznych nie tylko w USG, ale także w RTG, czyli posiadających paski radiocieniujące.

. Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Pakiet nr 12, poz. 3, 4. Proszę o dopuszczenie kaniuli: Kaniula bezpieczna  ze standardowym korkiem  portu do wstrzyknięć, min. 4  pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik, wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia,  zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach. Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę,  Pakowane pojedynczo. Opakowanie folia-papier zabezpieczające przed utratą jałowości. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar  - 1,0mm - 20G( różowy )  dł. 32 mm , przepływ 64 ml/min (poz. 3) oraz rozmiar – 1,2 – 18G dł. 32mm przepływ 110 ml/min.

. Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Pakiet nr 18, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Pakiet nr 18, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek cały poliuretanowy z podkładką pod kaniulę, w miejscu wkłucia?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Pakiet nr 18, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9 x 11 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Pakiet nr 18, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści opatrunek dodatkowo wzmocniony włókniną na skrzydełkach? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Dotyczy Pakietu nr 39: Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 8-13) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 39:Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z fałdą o rozmiarze 250mm x 60mm x 100m lub 300mm x 70mm x 100m, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 39:Poz. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z fałdą o rozmiarze 75mm x 35mm x 100m?

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 39:Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z fałdą o rozmiarze 200mm x 55mm x 100m?

Odp. Nie zgodne z SIWZ.

- Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Dotyczy Pakietu nr 39:Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Dotyczy Pakietu nr 39:Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Dotyczy Pakietu nr 39:Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i wynosiła 180-220⁰ C?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Dotyczy Pakietu nr 39:Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 39:Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 7-warstwową łącznie z warstwą kleju?

Odp. Tak

- Dotyczy Pakietu nr 39: Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii, poza obszarem roboczym?

Odp. Tak

- Dotyczy Pakietu nr 39:Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający w Pakiecie 11 pod pojęciem siatka przepuklinowa oczekuje i będzie wymagał monofilamentowej niewchłanialnej siatki z włókien polipropylenu czy monofilamentowej częściowo wchłanialnej makroporowatej (pory 3-4 mm) siatki złożonej z niewchłanialnych włókien polipropylenu i wchłanialnych włókien poliglekapronu-25 ?

Odp. Monofilamentowa niewchłanialna siatka z polipropylenu.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 wymaga siatki o elastyczności 2:1 czy 4:1?

Odp.2:1

- Dotyczy Oświadczenia odnośnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP- grupa kapitałowa- wymóg złożenia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust.5 uPzp. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Tak

- Pakiet nr 31 poz.1 Prosimy  o informację czy Zamawiający w ww papierach  oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.

Odp. Zamawiający wymaga  oryginalnego papieru.

- Pakiet nr 31 poz. 10. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 12 rolek

Odp. Nie zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 31 poz. 10 Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji zamawiający nie miał na myśli jednak papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m, ponieważ papier o takiej szerokości jest przeznaczony do defibrylatora Lifepak.

Odp. Tak, Zamawiający miał na myśli papier o rozmiarze 50 mm x 30 m

- Pakiet nr 31 poz. 11 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFE PAK 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Pakiet nr 31 poz. 14. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do defibrylacji o pojemności 250 g, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 20 szt. (1 szt. = 250 g).

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Pakiet nr 36 poz. 7,8. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu.

- Pakiet nr 36 poz. 7,8. Jeśli zamawiający nie dopuści wyceny opakowań w ww. pozycjach, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za 1 szt. z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Pytanie bezzasadne, Zamawiający dopuścił zaoferowanie w odp. na pytanie nr 57.

- Projekt umowy – par. 1 ust.7W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do §  1 ust.7 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Odp. Ilość składanych zamówień jest uzależniona przede wszystkim od liczby leczonych pacjentów oraz od wartości zawartej umowy. Jeśli chodzi o liczbę hospitalizowanych  pacjentów, to nie jest ona nam znana, natomiast zakres/wielkość zamówienia została przygotowana rzetelnie na podstawie dotychczasowych zakupów oraz prognozowanego zużycia poszczególnych pozycji asortymentowych. Zamawiający zdaje sobie sprawę z ryzyka jakie ponosi Wykonawca w związku ze składaną ofertą i w związku z tym informujemy iż wartość realizowanych dotychczas zamówień wahała się między 150 zł a 10000 zł brutto/dostawa. Natomiast jeśli chodzi o dugą część pytania, to zamawiający w przypadku niezrealizowania wartości umowy przewidział możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.

- Projekt umowy – par. 2 ust.3 Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na cito do 48 godz. Bardzo krótki (24 godz.) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa.

Odp. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin, natomiast skrócony termin realizacji dostaw tzw. na cito ma zabezpieczyć sytuację gdy  wskazane dostawy mają istotne znaczenie dla życia i zdrowia pacjentów. Skrócony termin dostaw nie narusza zasady równego traktowania, gdyż stanowi ochronę żywotnych interesów zarówno Zamawiającego, jak i pacjentów. Należy nadmienić, że dostawy na cito mają być dokonywane sporadycznie, w wyjątkowych sytuacjach, tym samym  nie jest to normalny tryb realizacji dostaw, a jego znaczenie jest ograniczone.

- Projekt umowy – par.5 ust.2 ppkt.1)Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o zmianę  czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający przewidział możliwość przedłużenia realizacji umowy w przypadku niezrealizowania całej wartości zamówienia, ze względu na ochronę interesów Wykonawców, którym zależy na jak największym stopniu realizacji umowy. Ograniczenie tego terminu do 6 miesięcy wydaje się nie być rozwiązaniem korzystnym. W dotychczasowym  doświadczeniu Zamawiającego nie zdarzył się żaden przypadek, gdy Wykonawca miał zastrzeżenia do wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykonania zamówienia. Każdemu Wykonawcy natomiast przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia §5 ust. 8 wzoru umowy. W przypadku gdy uzna, że dalsza realizacja przedmiotowej umowy, także tej o wydłużonym terminie realizacji, nie jest dla niego korzystna może ją indywidualnie wypowiedzieć.

- Projekt umowy – par.8 ust.1Prosimy o zmianę kary umownej na 0,3% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 8 ust. 1 odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odp. Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany, ponieważ w przypadku zamawiającego jakim jest szpital, mamy do czynienia z ochroną szczególnych najważniejszych dóbr jakimi są zdrowie i życie ludzkie, a kara umowna ma na celu wyegzekwowanie obowiązków wykonawcy, zmobilizowanie go do zrealizowania zobowiązania zgodnie z tym czego oczekuje zamawiający i tym  o czym wykonawca wiedział i na co wyraził zgodę, zgodnie bowiem z  wyrokiem z 22.12.2008 r. (sygn. akt: 1431/08) KIO stwierdziła, iż  na gruncie prawa zamówień publicznych, kara umowna ma szczególne znaczenie. Bardzo istotna jest funkcja prewencyjno-wychowawcza, z punktu widzenia której, kara umowna ma stanowić zaporę dla dokonywania naruszeń, a skuteczną barierą będzie wtedy, kiedy jej dolegliwość będzie miała znaczenie, w sensie finansowym, dla wykonawcy. Chodzi bowiem o to, żeby nie było sytuacji, kiedy zamówienie nie będzie realizowane, podczas gdy obowiązek jego realizacji wynika z zadań własnych danego zamawiającego, niejednokrotnie zaspokajającego interesy pewnej społeczności, zbiorowości, realizującego zadania o znaczeniu państwowym.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Dariusz Kałdoński