Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147 email

sekretariat@szpital-zdwola.info

Pismo: ZSP.ZP.261.9.2018	 Zduńska Wola dnia: 2018-08-22

# WSZYSCY

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2018-08-16 do 2018-08-21  do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa materiałów medycznych sterylnych i niesterylnych  dla  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – drugie postępowanie.

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

- Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 1, pozycji nr 6 opatrunek HyFin Vent Chest Seal, który produkowany jest przez renomowaną firmę będącą światowym liderem wśród producentów sprzętu ratownictwa taktycznego tj. firmę North American  Rescue, czyli wentylowy opatrunek o płaskiej konstrukcji zaworu.  Dzięki specjalnej zupełnie płaskiej konstrukcji jego przechowywanie i stosowanie pod odzieżą jest ułatwione. Specjalna konstrukcja zaworu jednokierunkowego wypuszcza powietrze zalegające w przestrzeni klatki piersiowej, niwelując odmę prężną. Jednocześnie uniemożliwia zasysanie powietrza z zewnątrz. Przezroczyste tworzywo pozwala kontrolować powierzchnię rany, a wyraźnie zaznaczony uchwyt ułatwia przyklejanie i odklejanie opatrunku z powierzchni rany. Opatrunek posiada kształt kwadratowy z owalnymi bokami i średnice min. 14 cm. Warto również zaznaczyć, że posiada on silny klej pozwalający trwale mocować opatrunek bezpośrednio na krwawiąca ranę. Opatrunek nie zawiera latexu, nie wywołuje podrażnień i alergii. Opakowanie jałowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach.

- Pakiet 9 pozycja 6 i 7. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 9 wydzieli pozycje: od 6 i 7 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp. Nie Zamawiający nie wydzieli wskazanych produktów do oddzielnego pakietu. Na etapie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa przeanalizowała cały zamawiany asortyment, zarówno pod kątem ilości jak i kompozycji pakietów, nadmierne rozdrobnienie asortymentu, wydzielanie kolejnych pakietów nie jest zasadne, ponieważ tworzenie pakietów o małej wartości, nie służy uzyskiwaniu korzystnych cen, wręcz przeciwnie, ponadto na etapie realizacji, również dla Wykonawcy nie jest korzystne, gdy wartości faktur są niewielkie.

- Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Tak, w przedstawionym stanie faktycznym zamawiający uzna wymóg za spełniony.

- Pakiet 10 pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o informacje o ilości odprowadzeni przewodu.

Odp.10 odprowadzeń

- Pakiet 10 pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia przewodu ( klamra czy zatrzask )

Odp. Zapięcie typu ,,banan”

- Pakiet 10 pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o informację czy chodzi o kabel kompletny, główny czy same odprowadzenia.

Odp. Kompletny

- Pakiet 10 pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o informacje o ilości odprowadzeni przewodu.

Odp.10 odprowadzeń

- Pakiet 10 pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia przewodu ( klamra czy zatrzask )

Odp. Zapięcie typu ,,banan”

- Pakiet 10 pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o kabel kompletny, główny czy same odprowadzenia.

Odp. Kompletny

- Pakiet 10 pozycja 3. Prosimy Zamawiającego o informacje o ilości odprowadzeni przewodu.

Odp. 10 odprowadzeń

- Pakiet 10 pozycja 3. Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia przewodu ( klamra czy zatrzask )

Odp. Zapięcie typu ,,banan”

- Pakiet 10 pozycja 3. Prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o kabel kompletny, główny czy same odprowadzenia.

Odp. Kompletny

- Pakiet 10 pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o informacje o ilości odprowadzeni przewodu.

Odp. 10 odprowadzeń.

- Pakiet 10 pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia przewodu ( klamra czy zatrzask )

Odp. Zapięcie typu ,,banan”

- Pakiet 10 pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o kabel kompletny, główny czy same odprowadzenia.

Odp. Kompletny

- Pakiet 10 pozycja 5. Prosimy Zamawiającego o informacje o ilości odprowadzeni przewodu.

Odp.10 odprowadzeń

- Pakiet 10 pozycja 5. Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia przewodu ( klamra czy zatrzask )

Odp. Zatrzask

- Pakiet 10 pozycja 5. Prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o kabel kompletny, główny czy same odprowadzenia.

Odp. Kompletny

- Pakiet 10 pozycja 6. Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia przewodu ( klamra czy zatrzask )

Odp. Zatrzask

- Pakiet 10 pozycja 6. Prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o kabel kompletny, główny czy same odprowadzenia.

Odp. Kompletny

- Pakiet 10 pozycja 8. Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia przewodu ( klamra czy zatrzask)

Odp. Zatrzask

- Pakiet 10 pozycja 8. Prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o kabel kompletny, główny czy same odprowadzenia.

Odp. Kompletny

- Pakiet 4 Poz 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej, monofilamentowej, niewchłanialnej o gramaturze 60 – 85 g/m2, grubość siatki 0,47 +/- 0,03mm, grubość nitki 0,16mm, wielkość porów 0,59mm2, rozmiar 8x13cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 4 Poz 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej, monofilamentowej, niewchłanialnej o gramaturze 60 – 85 g/m2, grubość siatki 0,47 +/- 0,03mm, grubość nitki 0,16mm, wielkość porów 0,59mm2?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach, pod warunkiem że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

- Pakiet 4.Poz 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej, monofilamentowej, niewchłanialnej o gramaturze 60 – 85 g/m2, grubość siatki 0,47 +/- 0,03mm, grubość nitki 0,16mm, wielkość porów 0,59mm2, rozmiar 20x30cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach, pod warunkiem że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

- Pakiet 4. Poz 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej, monofilamentowej, niewchłanialnej o gramaturze 60 – 85 g/m2, grubość siatki 0,47 +/- 0,03mm, grubość nitki 0,16mm, wielkość porów 0,59mm2, rozmiar 30x30cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach, pod warunkiem że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

- Czy za dni dot. realizacji zamówienia  w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 8 ust. 2  wzoru umowy na 2% wartości niewykonanej dostawy?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5  wzoru umowy został dodany ust 4. o następującej (lub podobnej) treści: „w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 4  produktu niemedycznego który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny - stawka VAT 23%  i tym samym  zrezygnuje z posiadania dla tego produktu dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010r. oraz zrezygnuje ze złożenia oświadczenia według załącznika nr 3 do siwz o dopuszczeniu do obrotu dla tego produktu?

Odp. Nie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 2 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

„3. Wykonawca, zamówiony asortyment  dostarczy Zamawiającemu własnym środkiem transportu w ciągu 96 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej.

Odp.  Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 2 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

„4. Sporadycznie, w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy w  terminie krótszym niż określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, tj. do 72 godzin w dni robocze od chwili złożenia zamówienia.”

Odp. Nie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 3 ust. 2 wzoru umowy na następujący:

„2. Wykonawca będzie rozpatrywał reklamacje ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji”

Odp. Tak, Zamawiający dokona stosownej zmiany we wzorze umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 8 ust. 2 wzoru umowy na następujący:

„2. W przypadku niewykonania dostawy lub jej części, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2% wartości niewykonanej dostawy, przy czym za niewykonanie dostawy  Zamawiający uzna brak realizacji całej dostawy lub jej części powyżej 7 dni roboczych.”

Odp. Nie.

- Pakiet nr 13. Czy Zamawiający dopuści rękawy na rolkach po 70 mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody prosimy o określenie, czy w razie otrzymania w wyniku przeliczeń ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość rolek czy dokonać zaokrąglenia do pełnych rolek (w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki)?

Odp. Nie.

- Pakiet 9. Poz. 6 i 7. Prosimy o wydzielenie pozycji 6 i 7 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp. Odp. Nie Zamawiający nie wydzieli wskazanych produktów do oddzielnego pakietu. Na etapie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa przeanalizowała cały zamawiany asortyment, zarówno pod kątem ilości jak i kompozycji pakietów, nadmierne rozdrobnienie asortymentu, wydzielanie kolejnych pakietów nie jest zasadne, ponieważ tworzenie pakietów o małej wartości, nie służy uzyskiwaniu korzystnych cen, wręcz przeciwnie, ponadto na etapie realizacji, również dla Wykonawcy nie jest korzystne, gdy wartości faktur są niewielkie.

- Pakiet 10. Poz. 9 .Prosimy o podanie modelu defibrylatora ZOLL

Odp. Model E-series

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument zatwierdzony przez Janusza Ratajczyka Prezesa Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Sp. z o.o.

Zamawiający