Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul.Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

tel 43 824 4147

email sekretariat@szpital-zdwola.info

ul. Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

Pismo: ZSP.ZP.261.2.2019/5	 Zduńska Wola dnia: 2019-02-18

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2019-02-11 – 2019-02-12 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa materiałów do pracowni bakteriologicznej i serologicznej przez okres 12 miesięcy dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

Pytania (1-7) – zadanie nr 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o poniższym składzie?

Pepton kazeinowy………………………17,5 g		Hemina..............................0,005 g

Pepton sojowy	3,0 g		NAD....................................0,01 g

Glukoza	6,0 g

Agar	0,7 g

Chlorek sodu	2,5 g

Siarczan sodu	0,1 g

L-cysteina	0,25 g

Tioglikolan sodu	0,5 g

SPS	0,3 g

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża zgodne z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy obowiązek załączenia wzorca produktu należy rozumieć jako obowiązek załączenia próbek? Jeżeli, tak proszę o wskazanie, których pozycji dotyczą próbki.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by na certyfikacie znajdowała się informacja o wielkości opakowania? Wskazana wyżej informacja jest standardowo zawarta w metodyce produktu co więcej certyfikat kontroli potwierdza dopuszczenie od sprzedaży podłoża mikrobiologicznego a nie opakowania (np. butelki 100ml, butelki 200ml itp.).

Odp. Nie.

- Czy zamawiający odstąpi od wymogu pozytywnej opinii KORLDu na podłoża? Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów w swej opinii nie odnosi się do wpływu wyboru producenta na standaryzację badań (utrzymywanie powtarzalności parametrów podłoży). Poza tym jak sama nazwa wskazuje, Ośrodek jest referencyjny pod kątem badania lekowrażliwości, a w tym zestawieniu są podłoża nie tylko do badania lekowrażliwości.  Zamawiający sam przez długoletnie doświadczenie w pracy z podłożami może wydać  opinię w szerszym zakresie.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości przechowywania podłoży na płytkach w temperaturze pokojowej?

Odp. Nie.

- Pakiet 5, Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie szczepów wzorcowych z 3 pasażu ?

Odp. Tak.

- Pakiet 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę by Wykonawca dokonał poprawy omyłki oczywistej w tabeli nr 1 Formularza Asortymentowo-Cenowego : Zapotrzebowanie na testy immunohematologiczne. Wyjaśnienie : JM jest to skrót jednostki miary. Zamawiający miał prawdopodobnie na myśli ilość badań wg której Wykonawca wylicza ilość opakowań oraz ich cenę.Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie tabeli i potraktowanie liczb 2300 i 700 jako ilość badań wykonywanych przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie poprawki, wartości 2300 i 700 określają liczbę badań.

- Pakiet 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę by Wykonawca zaproponował Inkubator o pojemności 24 kart w dwóch odrębnych segmentach po 12 kart w jednym segmencie ? Wyjaśnienie: Prawdopodobnie doszło do omyłki w opisie inkubatora. Inkubator nie posiada rotora, a segmenty.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w sprzętu.

- Pakiet 6. Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m.in. produktów krwinkowych), Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 6 odbywała się średnio raz w miesiącu, zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem dostaw na dany rok, uwzględniającym technologię produkcji asortymentu, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw na cito w terminie do 2 roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku końcówek do pipety serologicznej (tispów) Zamawiający nie wymaga oznaczenia CE? Uzasadnienie: Końcówki do pipet, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej jako wyrób do ogólnego zastosowania laboratoryjnego, nie są wyrobami medycznymi i nie muszą posiadać oznaczenia CE.

Odp.  Końcówki pipet mają być oznaczone znakiem CE i być kompatybilne z pipetą nieelektroniczną.

- Pakiet 6. Prosimy o doprecyzowanie jaki produkt Zamawiający rozumie pod pojęciem ”Zestaw próbek kontrolnych”?

Odp. Zamawiający pod pojęciem „Zestaw próbek kontrolnych” rozumie  zestaw ZPK1, którego oferent nie jest zobowiązany zaoferować.

- Pakiet 6. Prosimy o potwierdzenie, że „Krwinki ARBC I” zostały podane jako przykładowe i Zamawiający wymaga zaoferowania 3 krwinek gotowych do użycia do skreeningu przeciwciał do oferowanej metody mikrokolumnowej w ilościach adekwatnych do wskazanej w SIWZ liczby badań na okres 12 miesięcy (wskazana ilość 4-5 opakowań na miesiąc jest znacząco zawyżona)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Pakiet 6. Czy pod pojęciem „ARBC Sol” Zamawiający rozumie odczynnik LISS do zawieszania (diluent) do oferowanej metody mikrokolumnowej?

Odp. Tak.

- Pakiet 6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty (poza zestawem próbek kontrolnych) oraz sprzęt pochodziły od jednego producenta celem walidacji metody?

Odp. Tak. W przypadku testów i wirówki pochodzących od różnych producentów Zamawiający wymaga by zgodnie z zapisami „Medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania,….” były one potwierdzone pozytywną opinią, że czułość i swoistość metody jest równoważna z zastosowaniem systemu zamkniętego.

- Prosimy o informację czy zapis – pkt 26.3 (opis przedmiotu zamówienia Pakiet 6): „Materiały zużywalne do badań w trybie manualnym (5% wszystkich badań)” nie znalazł się omyłkowo w SIWZ? Przedmiotem zamówienie w części 6 nie jest analizator, a zestaw manualny do badań mikrometodą kolumnową czyli inkubator, wirówka, pipeta.

Odp. Przedmiotem zamówienia jest zestaw manualny do badań mikrometoda kolumnową.

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 8, 12, 13, 14, 27, 28, 33, 34 z pakietu 4 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli wskazanych pozycji.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 8 zaoferowanie immunochromatograficznego testu kasetkowego do identyfikacji Streptococcus pneumoniae  konfekcjonowanego po 10 szt.

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12 pakiecie 4 zaoferowanie testu immunochromatograficznego umożliwiającego wykrywanie antygenów rota- i adenowirusów na jednej kasetce na podstawie linii o jednym kolorze w odpowiednio oznaczonych polach testowych, konfekcjonowany po 25 szt. Pozostałe parametry jak w  SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 13 pakiecie 4 zaoferowanie testu konfekcjonowanego po 20 szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 14 pakiecie 4 zaoferowanie testu konfekcjonowanego po 10 szt?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 27 pakiecie 4 zaoferowanie testu chromatograficznego jakościowego i półilościowego do oznaczania miana CRP w surowicy o punkcie odcięcia 10-30 mg/l , konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 szt?

Odp. Nie,  Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 28 pakiecie 4 zaoferowanie testu chromatograficznego jakościowego i półilościowego do oznaczania czynnika reumatoidalnego RF w surowicy o punkcie odcięcią 25 IU/nl, konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 szt?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 33 pakiecie 4 zaoferowanie testu konfekcjonowanego po 25 szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu w pozycji 34 pakiet 4, którego całkowity czas wykonania oraz uzyskania wyniku nie przekracza 10-12 min?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu w pozycji 34 pakiet 4 do jednoczesnego wykrywania GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile, w którym próbkę kału umieszcza się w jednej kasetce ale w trzech osobnych studzienkach?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w pakiecie 4 była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni transport i dostawy testów do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności – jest to szczególnie ważne w okresie zimowym, przy bardzo niskich temperaturach, w których testy mogą ulec inaktywacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 34 pakiecie 4 zaoferowanie testu konfekcjonowanego po 10 szt?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Dokument w wersji elektronicznej, w wersji papierowej podpisany przez Janusza Ratajczyka Prezesa Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Janusz Ratajczyk