Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul.Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

tel 43 824 4147

email sekretariat@szpital-zdwola.info

ul. Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

Pismo: ZSP.ZP.261.2.2019/5	 Zduńska Wola dnia: 2019-02-19

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-19 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa materiałów do pracowni bakteriologicznej i serologicznej przez okres 12 miesięcy dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

- W związku z udzieloną przez Zamawiającego w dniu 18.02.20019 r. odpowiedzią na pytanie nr 12 „Końcówki pipet mają być oznaczone znakiem CE i być kompatybilne z pipetą nieelektroniczną.” prosimy o jej zmodyfikowanie oraz wyrażenie zgody na zaoferowanie końcówek do pipet bez oznaczenia CE, kompatybilnych z oferowaną pipetą. Jednocześnie wskazujemy, że to producent wyrobu odpowiada za jego wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku końcówek do pipet, które nie są wyrobami medycznymi, a stanowią wyposażenie laboratoryjne, znak CE nie jest wymagany. W związku z powyższym niezrozumiałym z punktu widzenia przejrzystości postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jest stawianie nieuzasadnionego wymogu końcówek do pipet oznaczonych znakiem CE.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu oznaczenia końcówek pipet znakiem CE.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Dokument w wersji elektronicznej, w wersji papierowej podpisany przez Janusza Ratajczyka Prezesa Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Janusz Ratajczyk