Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147 email

sekretariat@szpital-zdwola.info

Pismo: ZSP.ZP.261.3.2019	 Zduńska Wola dnia: 2018-03-13

# WSZYSCY

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2018-03-06 do 2018-03-12  do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa materiałów medycznych sterylnych i niesterylnych  dla  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

- Pakiet nr 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE.

Pozycja 1- opatrunek żelowy rozmiar 7,5cm x 7,5cm

Pozycja 2- opatrunek chłonny rozmiar 7cm x 9cm

Pozycja 3- opatrunek żelowy rozmiar 7,5cm x 15cm

Pozycja 4- opatrunek chłonny rozmiar 10cm x 10cm

Pozycja 5- opatrunek chirurgiczny rozmiar 8cm x 10cm

Pozycja 5- opatrunek chirurgiczny rozmiar 10cm x 20cm

Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 6, pozycja 1-2,  Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE.

Pozycja 1- opatrunek piankowy rozmiar 10cm x 10cm

Pozycja 2- opatrunek piankowy rozmiar 10cm x 20cm

Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, Poz. nr 1-3 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania 4- 6 min.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 2,Poz. nr 13-14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych posiadających w swoim składzie bawełnę, poliamid oraz poliuretan? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 2, Poz. nr 14- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski elastycznej pakowanej łącznie z 2 zapinkami?

Odp. TAK

- PROJEKT UMOWY

- § 8, ust. 1; 2; 4- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

-  §8 ust. 1 do kwoty 0,5% wartości brutto niewykonanej części zamówienia,

-  §8 ust. 2 do kwoty 1% wartości niewykonanej dostawy,

-  §8 ust. 4 do kwoty 1% wartości brutto towaru dostarczonego z naruszeniem zasad § 5, ust. 4 i 5.Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odp. Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany, ponieważ w przypadku zamawiającego jakim jest szpital, mamy do czynienia z ochroną szczególnych najważniejszych dóbr jakimi są zdrowie i życie ludzkie, a kara umowna ma na celu wyegzekwowanie obowiązków wykonawcy, zmobilizowanie go do zrealizowania zobowiązania zgodnie z tym czego oczekuje zamawiający i tym  o czym wykonawca wiedział i na co wyraził zgodę, zgodnie bowiem z  wyrokiem z 22.12.2008 r. (sygn. akt: 1431/08) KIO stwierdziła, iż  na gruncie prawa zamówień publicznych, kara umowna ma szczególne znaczenie. Bardzo istotna jest funkcja prewencyjno-wychowawcza, z punktu widzenia której, kara umowna ma stanowić zaporę dla dokonywania naruszeń, a skuteczną barierą będzie wtedy, kiedy jej dolegliwość będzie miała znaczenie, w sensie finansowym, dla wykonawcy. Chodzi bowiem o to, żeby nie było sytuacji, kiedy zamówienie nie będzie realizowane, podczas gdy obowiązek jego realizacji wynika z zadań własnych danego zamawiającego, niejednokrotnie zaspokajającego interesy pewnej społeczności, zbiorowości, realizującego zadania o znaczeniu państwowym.

- Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych a`10szt. z jednoczesnym  przeliczeniem zamawianej ilości na 2 opakowania a`10sztuk, tj. 20 sztuk opatrunków – dotyczy pakietu nr 6 pozycja nr 1

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych a`10szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 2 opakowania a`10sztuk, tj. 20 sztuk opatrunków – dotyczy pakietu nr 6 pozycja nr 2

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje po 1 sztuce próbki opatrunku z każdej pozycji pakietu nr 6?

Odp. Dla każdego rodzaju z ocenianego asortymentu  należy dostarczyć dwie  bezzwrotne, bezpłatne  próbki, przy czym ,jeśli oceniany jest dokładnie ten sam asortyment ( ten sam opis w SIWZ) , ale różniący się jedynie podanymi rozmiarami i który pochodzi od tego samego producenta – to mogą być dostarczone do oceny tylko dwie bezpłatne, bezzwrotne próbki o dowolnym rozmiarze dla tego asortymentu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty?

Odp. Zamawiający dopuszcza załączenie formularza cenowego z pominiętymi pakietami, na które nie została złożona oferta.

- Pakiet 2, Poz. 12 – Czy można zaoferować opaski dziane wykonane w 100% z poliestru?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2,Poz.  17 - Czy można zaoferować serwetę operacyjną z nitką przywiązaną do gazy i umieszczoną miedzy warstwami serwety? Takie umieszczenie nitki RTG gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania wyrobu na bloku operacyjnym. Serweta wykonana z gazy poddanej procesowi technologicznego prania wstępnego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2,Poz.18 – Czy można zaoferować serwetę operacyjną z nitką przywiązaną do gazy i umieszczoną miedzy warstwami serwety? Takie umieszczenie nitki RTG gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania wyrobu na bloku operacyjnym. Serweta wykonana z gazy poddanej procesowi technologicznego prania wstępnego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, Poz. 13 – Czy można zaoferować opaskę w opakowaniu foliowym zamiast w kartonik, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, Poz. 13 – Czy można zaoferować opaskę w rozmiarze 5m x 10cm zamiast 4mx10cm z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do 1840 sztuk?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, Poz. 14 - Czy można zaoferować opaskę w opakowaniu foliowym zamiast w kartonik, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, Poz. 14 - – Czy można zaoferować opaskę w rozmiarze 5m x 15cm zamiast 4mx15cm z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do 1520 sztuk?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, Poz. 22 – Czy można zaoferować gaziki do dezynfekcji, dwuwarstwowe nasączone 70% alkoholem izopropylenowym w rozmiarze 60 x 60mm?

Odp. Tak

- Pakiet 1, pozycja 1, Czy Zamawiający dopuści czepek męski w formie furażerki bez troków oraz gumek, swobodnie wkładany, w części bocznej składający się z podwójnej warstwy materiału, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość 10 cm +/- 1cm. Wymiary denka: 23cm x 19 cm., w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odp. Zamawiający dopuści wyżej opisany czepek pod warunkiem,że długość czepka po złożeniu w stanie luźnym  będzie nie mniejsza niż 29 cm  a wysokość czepka  po złożeniu w stanie luźnym ) będzie  nie mniejsza niż 11 cm.

- Pakiet 1, pozycja 1-2, Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK

- Pakiet 1, pozycja 3, Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK.

- Pakiet 2, pozycja 1-3, Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK.

- Pakiet 2, pozycja 1-3, Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie modelowanie 5-6 minut?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, pozycja 1-3, Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp. TAK.

- Pakiet 2, pozycja 4, Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, pozycja 7, Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, pozycja 13-14, Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o długości w stanie relaksacji 1,2m?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, pozycja 13-14, Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w opakowaniu foliowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, pozycja 17-18, Czy Zamawiający dopuści ma na myśli serwety sterylne czy niesterylne?

Odp. Zamawiający ma na myśli serwety niesterylne.

- Pakiet 2, pozycja 17, Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2, pozycja 19, Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, pozycja 20-21, Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełny i 50% wiskozy?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 3, pozycja 1-2, Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 3, pozycja 3-4, Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej?

Odp. TAK

- Pakiet 3, pozycja 6-7, Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 3, pozycja 8, Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odp. TAK

- Pakiet 3, pozycja 9-14, Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 30  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły standardowej bez opisu „wzmocniona”?

Odp.  Nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 1, poz. 1-2, Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 1, poz.1, Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 1, poz.1, Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 1, poz. 2, Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 1, poz. 1-2.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości.

- Pakiet 1, poz. 3, Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości.

- Pakiet 2, poz. 4-14, poz.17, Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4-14, poz.17 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz. 5,6,8,Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz. 4, Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.  Zamawiający dokładnie określił jakiej gazy wymaga.

- Pakiet 2, poz. 4, Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz. 8, Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz. 12, Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz. 13-14, Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz./ 13-14, Czy zamawiający dopuści opaski elastyczne dziane z zapinką - 4 m – długość po relaksacji nie mniej niż 1,2 m  - posiadające rozciągliwość powyżej 130 % ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz.17, Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz.17, Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 22 i dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym (2g), rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Lub Gaziki do dezynfekcji  skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozyo gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym (2,5-3g), rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielenie i wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ.

- Pakiet 1 poz. 1, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązanego na troki, w kolorze niebieskim. Część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Opakowanie – 100 szt. w kartoniku.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1 poz. 2, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka pielęgniarskiego o gramaturze 12 g/m2, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 5 poz. 5,6 ,Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 oraz 6 z  pakietu i utworzenie odrębnego pakietu, np. 5A. Umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej ilości wykonawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 5 poz. 2-4, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku posiadającego kanciaste (zamiast zaokrąglonych) brzegi.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 8 poz. 1, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku  zamkniętego w nieprzylepnej włókninowej osłonie w rozmiarze 10 cm x 10 cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pak. nr 23, Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści igłę bez określenia „pogrubiona”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

- Pak. nr 33, Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odp. Nie dopuszcza .Zgodnie z SIWZ.

- Pak. nr 33, Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z nitką o długości 75 cm?

Odp. Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

- Pak. nr 34, Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. Nie dopuszcza .Zgodnie z SIWZ.

- Pak. nr 34, Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z nitką o długości 75 cm?

Odp. Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

- Pak. nr 35, Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Nie dopuszcza .Zgodnie z SIWZ.

- Pak. nr 35, Czy Zamawiający dopuści nić plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odp. Nie dopuszcza Zgodnie z SIWZ.

- Pak. nr 35, Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągła wzmocnioną o długości 76 mm i długości nitki 90 cm?

Odp. Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 10, Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10 igłę okrągłą (stożkową) oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 24,31, Czy Zamawiający dopuści w Zadaniach nr 24,31 nić o długości 250cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 13,14,15,21, Czy Zamawiający dopuści w Zadaniach 13,14,15,21 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 22,23,28,30, Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22,23,28,30 igłę okrągłą (stożkową), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 29, Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 29 igłę okrągłą (stożkową) o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie dopuszcza Zgodnie z SIWZ

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Prezes Zarządu Dyrektor

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.