Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.z o.o.

ul. Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

tel 43 824 4148 email agalazka@szpital-zdwola.info

Pismo: zp/szwy chirurgiczne/4/2016/AG/4	 Zduńska Wola dnia: 2016-02-19

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-19 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa nici chirurgicznych,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 igłę okrągłą oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad pyt 1 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Zadania nr 2, 3, 16,19,24

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniach nr 2,3,16,19,24 nić o długości 250cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad pyt 2 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Zadania nr 4,5,6,13

Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniach 4,5,6,13 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad pyt 3- - Zamawiający dopuści w Zadaniach 4,5,6,13 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9 igłę o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad pyt 4 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Zadania nr 14,15,20,23

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14,15,20,23 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Ad pyt 5 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Zadania nr 22

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22 igłę okrągłą o długości 40mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad pyt 6 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Anna Gałązka