Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29 ,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4148 email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/9/lab/2016/4	 Zduńska Wola dnia: 2016-05-09

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-05-06 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawę odczynników do analizatorów laboratoryjnych w okresie 36miesięcy dla Zduńskowolskiego Szpitala Sp. z o.o.,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

- Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 4:

  - Prosimy o usunięcie zapisu „miesięczna wartość zamówienia: .... zł brutto, słownie złotych:..........”, gdyż Zamawiający będzie składał zamówienia każdorazowo według swoich potrzeb i nie można określić z góry ile będzie wynosiła wartość miesięczna zamówień.

Ad. Pyt 1. Zamawiający usuwa wskazany zapis z formularza ofertowego.

  - Prosimy o usunięcie pkt. 8 Formularza, który prawdopodobnie znalazł się przypadkowo, Zamawiający  w SIWZ nie zastrzegł konieczności wykonywania zamówienia przez określoną liczbę osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Ad. Pyt 2. Zapis punktu 8 Formularza nie znalazł się w nim przypadkowo. Wynika on z tego, że przedmiotowe zmówienie będzie realizowane w okresie 36 miesięcy, w związku z tym ustawodawca nakłada na Zamawiającego obowiązek uwzględnienia tzw. klauzul waloryzacyjnych (art. 142 ust 5). Taki zapis Zamawiający zamieścił w §4 pkt.6 wzoru umowy. Powołany zapis formularza ofertowego ma na celu ustalenie w jakim zakresie zmiana określona w §4 pkt.6 ppkt. a wzoru umowy, będzie wpływała na zaoferowane ceny realizowanego zamówienia. Równocześnie Zamawiający nie nakłada żadnych obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę. Jeśli oferent, nie wykaże żadnych godzin ani osób w pkt. 8 Formularza, będzie to równoznaczne z tym, że omawiana klauzula waloryzacyjna, nie będzie miała zastosowania w przyszłości.

- Dotyczy SIWZ, Wzór umowy:

§2 ust. 6 i 7: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Ad. Pyt. W paragrafie 2 brak jest pkt. 6 i 7.  Jeśli pytający miał na myśli §1 pkt 6 i 7 to Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.

§3 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Ad. Pyt Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację umowy, w związku z tym §3, pkt.1 otrzymuje brzmienie: ”Zamawiający będzie składał zlecenia dostaw faksem, na piśmie lub emailem podając w zleceniu nazwę i adres Zamawiającego, nazwę handlową i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cenę lub powołując numer niniejszej  umowy, miejsce dostawy  oraz oczekiwaną datę dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Dostawy będą odbywały się w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.”

§3 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 5 miesięcy licząc od dnia dostarczenia do laboratorium? Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 5 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności.

Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikacje ww. postanowienia umowy.

- Ad. Pyt Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację umowy, w związku z tym §3, pkt.4 otrzymuje brzmienie: „Minimalny termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od dnia dostawy. Krótszy termin ważności dopuszcza się wyłącznie w sytuacji gdy jest to uzasadnione specyfiką danego produktu, co oznacza, że produkt ten co do zasady charakteryzuje się terminem ważności krótszym niż 5 miesięcy, w pozostałych przypadkach konieczne jest zachowanie minimum 5 miesięcznego terminu ważności.”

§3 ust. 5: Prosimy o doprecyzowanie terminu dostaw „pilnych”.

- Ad Pyt. §3 ust. 5 otrzymuje brzmienie „Sporadycznie, w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy w  terminie krótszym niż określony w pkt. 1 niniejszego paragrafu, tj. do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia”

§3 ust. 7 i 8: Prosimy o zastąpienie słowa „uwzględniał” zwrotem „rozpatrywał”. Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek uwzględnienia i wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać iż Wykonawca  w pierwszej kolejności rozpatruje reklamację, którą może odrzucić lub uwzględnić.

Ad. Pyt. Zamawiający zastępuje słowo „uwzględniał” słowem „rozpatrywał”

§3 ust. 12: Prosimy o doprecyzowanie terminu dostarczenia brakujących lub wolnych pod wad produktów.

- Ad. Pyt. Paragraf 3 pkt. 12 otrzymuje brzmienie „W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakujących, bądź zastąpienia wadliwych produktów  w terminie 3 od dnia uznania reklamacji, a własny koszt i ryzyko.”

§4 ust. 4:  Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT”  wyrażeniem „w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Ad. Pyt. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację

§5 ust. 2:  Prosimy o doprecyzowanie  ww. postanowienia poprzez wskazanie iż Wykonawca nie może przelać swych wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o wykreślenie zapisu: „pod rygorem zapłacenia odszkodowania w wysokości 10 % wartości umowy. W razie naruszenia tego postanowienia Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy. Wykonawcy nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia roszczeń o zamówienie pozostałej części produktów ani innych roszczeń finansowych z tego tytułu”

Prosimy o usunięcie ww. postanowienia projektu umowy, gdyż zastrzeżenie kary umownej na wypadek dokonywania przez Wykonawcę czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia jest rażąco wygórowane.

W kodeksie cywilnym w art. 354 § 1 wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać.

Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy. Kara umowna ma więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody.

Ad. Pyt  . W związku z zadanym pytaniem i sugestią pytającego Zamawiający modyfikuje zapis umowy §5 3  pkt. na następujący:

„Wykonawca nie może przelać na inny podmiot swych wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. W razie naruszenia tego postanowienia Zamawiający może  odstąpić od umowy. Wykonawcy nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia roszczeń o zamówienie pozostałej części produktów ani innych roszczeń finansowych z tego tytułu.”

Zamawiający dodaje zapis  § 2, pkt. 4 „Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”

§6 ust. 1 pkt. a): Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań „za każdy roboczy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy roboczy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Ad. Pyt  Zamawiający wyraża zgodę  i dokona stosownej zmiany we wzorze umowy

§6 ust. 3:  Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„zgodne z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Ad. Pyt  Zamawiający pozostawia wskazany paragraf bez zmian.

§6: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Ad. Pyt  Zamawiający pozostawia wskazany paragraf bez zmian.

§6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w §4 ust. 2 niniejszej umowy".

Ad. Pyt  Zamawiający nie wprowadzi wyżej wymienionego zapisu.

Czy Zamawiający w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu  o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu:

„Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- przedmiotowym/ produkt zamienny,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań,

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej na wyższą, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego”.

Ad. Pyt  W związku z zadanym pytaniem Zamawiający wprowadza zapis  §2 pkt.5

„Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań,

- wprowadzenia produktu zamiennego w sytuacji, gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Anna  Rożniatowska Papis