Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29 , 98-220 Zduńska Wola

tel 43 824 4148

email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/11/jednoraz/2016/6	 Zduńska Wola dnia: 2016-08-03

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-08-02 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. (ZP/11/jednorazówka/2016).,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

Pyt. Dot. Pakietu nr 25, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 15x10 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pyt. Dotyczy Pakietu nr 31

1.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 31 w pozycji 1 protez o długości 25 cm.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

2.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 31 w pozycji 2 protez o długości 45 cm.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet nr 15

1.Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści zestaw do resuscytacji dla dorosłych z workiem samorozprężalnym, 2 maskami w rozmiarach #4 i #5 i rezerwuarem tlenowym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści zestaw do resuscytacji dla dzieci z workiem samorozprężalnym, 2 maskami w rozmiarach #2i #3 i rezerwuarem tlenowym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści zestaw do resuscytacji dla noworodków z workiem samorozprężalnym, 2 maskami w rozmiarach #0 i #1 i rezerwuarem tlenowym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-4 i 6-8 do osobnego pakietu, np. 15A, co pozwoli Nam na złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu na uzyskanie jak

najkorzystniejszej oferty cenowej poprzez dopuszczenie większej ilości Wykonawców?

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu 15.

Pyt. Pakiet nr 39

Czy Zamawiający w poz. 3 wymaga rękojeści LED o średnicy 20 mm, kompatybilne do łyżek wielorazowego użytku z poz. 1 i 2?

Odp. Zamawiający wymaga uchwytu kompatybilnego z asortymentem z pozycji 1 i 2.

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 wymaga łyżek ze światłowód zakrytym, zatopionym w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki oraz nazwy producenta na korpusie łyżki?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG jednorazowego użytku dla noworodków, okrągłą o średnicy 24mm z przewodem o długości 60 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet 18, pozycja 1-3

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje nebulizatora o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 o antyprzelewowej konstrukcji pozwalającej na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu

Pyt. Pakiet 28, pozycja 1-2

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule pediatryczne mają być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), który jest całkowicie widoczny w USG (bez pasków radiacyjnych)?

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby kaniule neoflon posiadały przepływ 13 ml/min?

Odp. Tak, tak.

Pakiet 33, poz. 1-3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zamiast rozmiaru 4,5,6 rozmiaru 3,4,5?

Czy w maskach w rozmiarze 3,4,5 kanał gastryczny ma umożliwiać użycie sondy żołądkowej w rozmiarze min. 14F? Czy rurka oddechowa w masce krtaniowej ma posiadać anatomiczną krzywiznę min. 90 °C? Czy maski mają posiadać uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia maski?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach.

Pakiet 33, pozycja 4,5

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców.

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu 33.

Pyt. Pakiet 10,poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie rękawic mikroteksturowanych o zawartości pudru <10 mg/dm2 i zawartości protein < 115 urn/g?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowaną zawartość pudru, jednakże  nie dopuszcza zaproponowanej zawartości protein.

Pyt. Pakiet 10,poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rękawicy o powierzchni mikroteksturowanej z wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, długości min 270 mm zgodnie z normą, o grubościach: palec - 0,195-0,22 mm; dłoń -0,185 +/-0,02 mm; mankiet -min. 0,145 mm.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet 10,poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rękawicy o powierzchni mikroteksturowanej z wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, długości min 270 mm zgodnie z normą, o grubościach: palec - 0,195-0,22 mm; dłoń - 0,185 +/- 0,02 mm; mankiet - min. 0,145 mm.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet 10,poz. 6

Prosimy o dopuszczenie rękawicy o powierzchni mikroteksturowanej z wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, długości min 270 mm zgodnie z normą, o grubościach: palec - 0,195-0,22 mm; dłoń - 0,185 +/- 0,02 mm; mankiet - min. 0,145 mm.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet 10,poz. 7

Prosimy o dopuszczenie rękawicy o powierzchni mikroteksturowanej z wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, długości min 280 mm zgodnie z normą, o grubościach: palec - 0,195-0,22 mm; dłoń - 0,185 +/- 0,02 mm; mankiet - min. 0,145 mm.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt Pakiet nr 27 poz.9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw w rozmiarze 250mm x 60 x100m?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pyt. Pakiet nr 27 poz.10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw w rozmiarze 75mm x 30 x100m?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach.

Pyt. Pakiet nr 27 poz. 8-13 - Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjna wyniku.

Odp. Tak

Pyt. Pakiet nr 27 poz. 8-13 - Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach.

Pyt. Pakiet nr 27 poz. 8-13 - Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010? Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów  dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach.

Pyt. Pakiet nr 27 poz. 8-13 - Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, co zagwarantuje pewniejszy odczyt skutecznie przeprowadzonej sterylizacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach.

Pyt. Pakiet nr 27 poz. 8-13 - Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną znajdującą się między rękawem a folią zabezpieczającą, zawierającą informacje na temat daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu. Etykieta ta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o w/w parametrach.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Janusz Ratajczyk