Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29 ,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4148

email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/14/jedoraz3/2016/	 Zduńska Wola dnia: 2016-11-14

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  10.11.2016 r. do  Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.- trzecie postępowanie.

Treść wspomnianych w/w pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

Pakiet 5 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pakiet 5 poz. 4-7, 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie  z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Posiadających grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22 mm, dłoni 0,185 +/-0,02  mm, mankiecie min.0,145 mm, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pakiet 5 poz. 4-7, 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm, o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,22 mm, dłoni 0,185 +/-0,02  mm, mankiecie min.0,145 mm, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odp.  Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet 5 poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych, bezpudrowych, dopuszczonych do kontaktu z żywnością potwierdzoną oświadczeniem producenta oraz informacja na opakowaniu wraz ze stosownym piktogramem.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pakiet 5 poz. 8-10

Czy Zamawiający wymaga posiadania wewnętrznej warstwy polimerowej wraz z potwierdzeniem informacji na opakowaniu?

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga posiadania wewnętrznej warstwy polimerowej wraz z potwierdzeniem informacji na opakowaniu, jednakże dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

Pakiet 5 poz. 14-16, 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych; polimerowych od strony roboczej, chlorowanych od wewnątrz, z folią ograniczającą otwór dozujący, zgodnych z wymienionymi normami w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE kategorii III, pozbawione tiuramów (poniżej poziomu wykrywalności), pakowane po max. 150 sztuk. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie , o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,02mm, o średniej grubości na dłoni 0,07 ± 0,01mm, AQL 1,5, długości min. 260mm.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Janusz Ratajczyk