Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147

email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/15/lab.bakter/2016/3	 Zduńska Wola dnia: 2016-11-30

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-11-28 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa odczynników do diagnostyki laboratoryjnej przez okres 24 miesięcy dla Zduńskowolskiego Szpitala Sp z o.o.,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

Wzór umowy

1. Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta odczynnika?

Odp. W związku z zadanym pytaniem zamawiający wprowadza zmiany  do wzoru umowy, paragraf 8 wzoru otrzymuje brzmienie:

§8

- Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają zmiany w realizacji umowy bez konieczności zawierania aneksu w zakresie:

a) numeru katalogowego produktu,

b)nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

d)wprowadzenia produktu zamiennego w sytuacji, gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, przy zachowaniu ceny zaoferowanej lub niższej od zaoferowanej

e)zmiany producenta odczynnika

f) sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań,

Wskazane w niniejszym ustępie  zmiany, mogą zostać wprowadzone wyłącznie  pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

1. Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania,  opakowania dla nowego produktu,  czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie?

Odp. Tak, wskazane zmiany Zamawiający wprowadził modyfikacją §8.

2. (§ 8) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego  w wypadku wystąpienia przejściowego brak produktu?

Odp. Tak, wskazane zmiany Zamawiający wprowadził modyfikacją §8.

3. (§ 4 ust 7) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odp. Tak, w związku z tym Zamawiający wprowadza §4, ust 10

Zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z jednoczesnym obniżeniem  ceny jednostkowej brutto.

4. (§ 4 ust 7) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp. Tak, zamawiający wprowadza stosowny zapis do wzoru umowy, w związku z tym w §4 zostaje wprowadzony ust. 9

§4.9. Zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.

5. (§ 6 ust 1 pkt a) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odp. Nie

6. (§ 6 ust 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO opóźnionej dostawy?

Odp. Nie

7. (§ 6 ust 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niewykonanej dostawy?

Odp. Nie

8. (§ 6 ust 1 pkt b) Czy Zamawiający może podać kontekst naliczania kary w § 6 ust 1 pkt b? Czy Zamawiający ma na myśli naliczanie kary w przypadku braku realizacji dostawy wyrobu do końca trwania umowy nieaneksowanej?

Odp. Nie, Zamawiający ma na myśli brak realizacji dostawy w wyznaczonym terminie, w związku z tym §6 ust 1 pkt b otrzymuje brzmienie

W przypadku niewykonania dostawy lub jej części, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wartości niewykonanej dostawy lub jej części, przy czym za niewykonanie dostawy lub jej części  Zamawiający uzna brak realizacji całej dostawy lub jej części powyżej 10 dni roboczych.

9. (§ 6 ust 1 pkt b) Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie %  naliczanej kary do max. 2% wartości niewykonanej dostawy?

Odp. Nie

10. (§ 6 ust 1 pkt a-c) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odp. Nie

11. (§ 3 ust 9 oraz 10) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odp. Tak

12 (§ 2 ust 2 pkt a oraz b) Czy w przypadku aneksowania umowy na okres dłuższy niż kwartał Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji cen przez Wykonawcę oraz brak wyrażenia zgody na podpisanie aneksu w przypadku zmiany cen rynkowych? Uzasadnienie: przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

Odp. Nie

SIWZ

13. (ust 8.4 pkt 4) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek, jeśli produkt był kupowany wcześniej?

Odp. Tak

14. (ust. 8.4 pkt 4) Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odp. Zgodnie za zapisami specyfikacji ofertę należy złożyć w formie pisemnej, natomiast w punkcie 8.4.1. specyfikacji zostały wskazane dokumenty, jakie maja zostać dostarczone w formie elektronicznej.

15. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 i 9 krążki/testy producenta, który nie posiada certyfikatu ISO 13485 i ISO 9001?

Odp. Nie

15aCzy Zamawiający dopuści w poz.9 test w postaci krążków diagnostycznych ?

Odp. Nie

16. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania od –20OC do +8OC ? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości (aktywność), gdy przechowywane są w temperaturze–20OC.

Odp. Nie

17. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD? Krążki antybiotykowe oraz MIC testy produkowane są zgodnie z zaleceniami EUCAST i zgodnie z wymogami ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odp. Nie

Dotyczy Pakiet 2:

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży gotowych bez pozytywnej opinii KORLD?

Odp. Nie

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1,2, 4,5, 9 podłoży z możliwością przechowywania w temperaturze 2- 8 º C?

Odp. Nie

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 4  i utworzy dla niej oddzielne zadanie tematyczne? Zwiększy to konkurencyjność uzyskanych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybranie tej najkorzystniejszej.

Odp. Nie

21. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu:

Możliwość przechowywania podłoży na płytkach, a w szczególności podłoża chromogennego do moczu, podłoża z krwią baranią, podłoża MacConkeya, podłoża Chapmana, podłoża Mueller-Hintona, podłoża z seleninem, podłoża do Salmonelli  w temperaturze pokojowej przez 4 tygodnie, potwierdzone certyfikatem walidacji

Odp. Nie

Dotyczy Pakiet 5:

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych w postaci liofilizowanych krążków z pierwszego pasażu, pakowanych po 10 sztuk?

Odp. Nie

23. Czy Zamawiający dopuści szczepy wzorcowe producenta posiadającego certyfikatu ISO 14001 i ISO 9001?

Odp. Nie

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na świadectwa kontroli jakości bez podpisu osoby kontrolującej, jeżeli na tych dokumentach jest wygenerowane imię i nazwisko danej osoby?

Odp. Tak

25. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by na certyfikacie znajdowała się informacja o wielkości opakowania? Wskazana wyżej informacja jest standardowo zawarta w karcie opisu produktu co więcej certyfikat kontroli jakości potwierdza dopuszczenie do sprzedaży podłoża mikrobiologicznego a nie opakowania (np. butelki 100ml, butelki 200ml itp.).

Odp. Tak

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na certyfikacie kontroli jakości żyzność podana była

ilościowo tylko dla podłoży które tego wymagają (zgodnie z aktualnymi zaleceniami EN ISO

11133)?

Odp. Tak

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na certyfikacie kontroli jakości selektywność oznaczona była opisowo a nie liczbowo?

Odp. Tak

28. Czy obowiązek załączenia wzorca produktu należy rozumieć jako obowiązek załączenia

próbki? Jeżeli tak proszę o wskazanie, których pozycji dotyczą próbki.

Odp. Tak, wzorzec produktu może być wybrany przez Oferenta w ilości 1 op, danego produktu.

29.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nadruk na płytce zawierał nazwę skróconą podłoża

zamiast pełnej nazwy pożywki?

Odp. Tak

30. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty opinii KORLD w pozycjach nr 1, 2, 3, 5,?

Odp. Nie

31. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przechowywania podłoży wymienionych w pozycjach 1, 3, 5 w temperaturze 23 + 2°C? Zalecana temperatura przechowywania tych podłoży to                    6°C-12°C?

Odp. Nie

32. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości przechowywania podłoży na płytkach w temperaturze pokojowej przez 4 tygodnie? Zalecana temperatura przechowywania tych podłoży to 6°C-12°C?

Odp. Nie

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dokument walidacyjny potwierdzający warunki transportu

podłoży odnośnie braku wpływu temperatury obejmował czas do 72 godzin?

Odp. Nie

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 4 produktu, który

przechowuje

się w zakresie temperatur 18°C-25°C?

Odp. Tak

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 28 produktu, w najmniejszym opakowaniu 20 sztuk i zaoferowanie 4 takich opakowań?

Odp. Tak

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 28 produktu, w probówkach

posiadających 2,5 ml podłoża?

Odp. Tak

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 22 produktu zgodnie z załączoną metodyką?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający mógłby określić wielkość opakowania dla podłoży wymienionych                     w pozycjach 10, 11?

Odp. 100 ml

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 42 dwóch fiolek suplementu czy 2 opakowań po 10 fiolek?

Odp. 2 opakowania po 10 fiolek

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odp. Tak

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147

email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/15/lab.bakter/2016/3	 Zduńska Wola dnia: 2016-11-30

Argenta Sp.  z o.o. Sp. k.

60-401 Poznań

ul. Polska 114

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-11-28 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa odczynników do diagnostyki laboratoryjnej przez okres 24 miesięcy dla Zduńskowolskiego Szpitala Sp z o.o.,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

????

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147

email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/15/lab.bakter/2016/3	 Zduńska Wola dnia: 2016-11-30

Graso Biotech

83-200 Starogard Gdański

Krąg 4 A

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-11-28 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa odczynników do diagnostyki laboratoryjnej przez okres 24 miesięcy dla Zduńskowolskiego Szpitala Sp z o.o.,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

????

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający