Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29,

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147

email sekratariat@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/16/mat.med/2016/3	 Zduńska Wola dnia: 2016-12-06

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 01 - 02.12.2016 r do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa materiałów medycznych dla Zduńskowolskiego Szpitala Sp. z o.o., treść pytań oraz udzielone odpowiedzi poniżej.

Pakiet nr 3

1.Poz. 22 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płatków z włókniny w opakowaniach niejałowych – każdy płatek w osobnym opakowaniu? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. TAK.

2. Pakiet 2, poz.1

Prosimy o dopuszczenie czepka chirurgicznego o gramaturze 26 g/m², wykonanego z włókniny perforowanej w kolorze niebieskim, wykonanego w 71%  z jedwabiu wiskozowego oraz w 29% z polimerowej  mieszaniny wiążącej

Odp.  Zgodnie z SIWZ

3. Pakiet 2, poz.1

Prosimy o dopuszczenie czepka chirurgicznego o gramaturze 26 g/m², wykonanego z włókniny perforowanej w kolorze zielonym, wykonanego w 71%  z jedwabiu wiskozowego oraz w 29% z polimerowej  mieszaniny wiążącej

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet  2, poz.2

3a.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka pielęgniarskiego o gramaturze 12g/m2, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3

4. Poz. 14,15 – Czy można zaoferować opaski elastyczne pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, spełniające wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Zgodnie z SIWZ .

5. Pakiet 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp. Zgodnie z SIWZ

6. Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do zabezpieczenia kaniul pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odp. TAK, pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

7. Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

8. Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’2sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

9. Pakiet 3, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

10. Pakiet 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwety bez tasiemki, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

11. Pakiet 3, pozycja 18

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby serwety były wstępnie prane.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

12. Pakiet 3, pozycja 20-21

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkowa o składzie 50% bawełny i 50% wiskozy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

13. Pakiet 3, pozycja 22

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

14. Zadanie 3, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści niejałowe gaziki do dezynfekcji?

Odp. TAK, pod warunkiem ,że  pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

15. Pakiet 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec ze sztucznego jedwabiu nawinięty na rolkę?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16.Pakiet 4, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy nawinięty na rolkę?

Odp. Zgodnie z SIWZ

18. Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 6x7cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Pakiet 4, pozycja 8-10

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

20. Pakiet 1, ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych.

Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do łatwego umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

21. Pakiet 1, ilość pozycji 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych. Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do łatwego umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

22. pakiet 1 pozycje 1, 2

1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek w pełni absorbowany  Woundclot™    o wymiarach 10 cm x 10 cm oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą. Zdolność do absorbcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3

23. Poz. 1-3 – Czy można zaoferować chirurgiczne opaski gipsowe o czasie modelowania od 3 do 3,5min i czasie wiązania ok. 5 min., spełniające wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Zgodnie z SIWZ

24. Poz. 12 – Czy można zaoferować opaski dziane wykonane w 100% z poliestru?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. Poz.  17 - Czy można zaoferować serwetę operacyjna z nitką przywiązaną do gazy i umieszczoną miedzy warstwami serwety? Takie umieszczenie nitki RTG gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania wyrobu na bloku operacyjnych, wykonaną z gazy poddanej procesowi prania wstępnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

26. Poz.18 – Czy można zaoferować serwetę operacyjna z nitką przywiązaną do gazy i umieszczoną miedzy warstwami serwety, wykonaną z gazy poddanej procesowi prania wstępnego? Takie umieszczenie nitki RTG gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania wyrobu na bloku operacyjnych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. Poz. 22 – Czy można zaoferować gaziki do dezynfekcji, dwuwarstwowe nasączone 70% alkoholem izopropylenowym w rozmiarze 30 x 65mm?

Odp. Zamawiajacy wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SIWZ, rezygnuje natomiast z wymogu jałowego opakowania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Janusz Ratajczyk