Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury integracyjnej systemu

informatycznego HIS (Infomedica/AMMS) z systemem RTG

1. Standardowa integracja odbywa się za pomocą standardu HL7 w wersji 2.3, w

zakresie opisanym w dokumencie : „Komunikaty HL7 w InfoMedica” integracja rozszerzona realizowana jest za pomocą bezpośredniego dostępu do bazy danych: widoki, procedury PL/SQL.

2. Zamawiający nie posiada licencji na podłączenie z systemu zewnętrznym.

3. W przypadku integracji standardowej za pomocą HL7, wymiana danych jest

asynchroniczna; w przypadku integracji rozszerzonej wymiana danych realizowana

jest w sposób synchroniczny.

4. Opis integracji/zakres danych znajduje się w poniższych dokumentach, tj.:

„Komunikaty HL7 w InfoMedica/AMMS” oraz „Interfejs rozszerzonej wymiany danych”

5. Zgodnie z deklaracją firmy Asseco Poland S.A., którą dysponuje Zamawiający,

dokumenty wymienione w pkt. 4 w sposób jednoznaczny i wystarczający definiują

zakres i sposób integracji.

6. Wszelkie informacje i dane od producentów lub autorów eksploatowanych systemów, z którymi ma nastąpić integracja, a które nie zostały przekazane na etapie niniejszego postępowania, zostaną w razie wystąpienia takiej potrzeby pozyskane we własnym zakresie i na własny koszt przez Zamawiającego.

Załączniki:

- „Komunikaty HL7 w InfoMedica”

- „Interfejs rozszerzonej wymiany danych”