Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul.Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147

email sekretariat@szpital-zdwola.info

Pismo: ZSP.ZP.261.1.2017/4	 Zduńska Wola dnia: 2017-04-19

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa opatrunków, zacisków, szwów, podwiązek dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa opatrunków, zacisków, szwów, podwiązek dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W punkcie 3.2 w tabeli, zadanie częściowe nr 33, w opisie istniejąca treść zostaje zmieniona na następującą - Uchwyt elektrody  czynnej  jednorazowego użytku  do diatermii z nożykiem, dwoma przyciskami- żółty – cięcie, niebieski – koagulacja, sterylny, kabel o minimalnej długości 2 metry – model aparatu - ES 300 firmy EMED

2. W załączniku nr 6 do SIWZ, w pakiecie 33, parametry techniczne, istniejący zapis zostaje zastąpiony następującym - Uchwyt elektrody  czynnej  jednorazowego użytku  do diatermii z nożykiem, dwoma przyciskami- żółty – cięcie, niebieski – koagulacja, sterylny, kabel o minimalnej długości 2 metry – model aparatu - ES 300 firmy EMED

W związku z dokonana zmianą Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 24.04.2017 r. na 26.04.2017 r. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Wersja elektroniczna dokumentu, dokument podpisany w oryginale przez Janusza Ratajczyka – Prezesa Zarządu Zduńskowolskiego  Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Zamawiający

Janusz Ratajczyk

Sporządziła  Gabriela Kaczmarek